丹阳市教育物资采购中心

竞  价 文 件

项目名称：丹阳市实验幼儿园数字监控采购项目

项目编号： 丹教采标（2025）竞字A10号

发布日期：2025年5月12日

目 录

第一部分  竞价采购邀请函

第二部分  采购项目内容及需求

第三部分  竞价响应文件格式

第一部分  竞价采购邀请函

各（潜在）供应商：

我方受丹阳市实验幼儿园的委托，对丹阳市实验幼儿园数字监控采购项目进行竞价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与投标报价。

- 采购编号：丹教采标（2025）竞字A10号

二、采购内容：详见第二部分

三、供应商资格：

1.基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力，且与本次采购项目相适应能力的独立法人；（2）截止至投标截止时间前，供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”、(www.ccgp.gov.cn) “信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【清晰可辨的书面查询记录加盖企业公章】。

2.本项目的特定资格要求：无。

3.本项目不接受联合体投标。

四、确定成交供应商：

在不少于3家投标供应商全部满足竞价文件实质性要求前提下，以提出最低报价的投标人作为成交供应商。（最低报价相同的，按报价时间的先后排序，报价时间在前的为成交供应商）。

五、成交通知书

丹阳市教育物资采购中心以书面形式通知经竞价小组评审、监督小组监督确定的成交供应商，并确定其报价响应已被接受。成交通知书将是合同的一个组成部分。

六、签订采购合同

成交供应商应按成交通知书指定的时间与采购人签订采购合同。竞价公告文件、成交供应商的报价响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

七、竞价截止时间：2025年5月15日【北京时间：8:00】

八、联系方式：

采购人联系人：  蒋琪               电话： 13951402961

代理机构联系人：李文忠               电话： 0511-86910057

代理机构联系地址：丹阳市教育物资采购中心（丹阳市开发区迎春路333号，教师发展中心北面成异楼五楼）。

九、备注

1.供应商参加竞价投标的路径和方法

通过相关身份确认的供应商，教育物资采购中心会给予用户名和初始密码，供应商凭借用户名和密码便可在内控平台进行采购文件下载以及网上竞价等活动。没有通过身份确认的供应商将无法参加内控平台发布的教育采购活动。

路径一：直接登录丹阳教育物资采购竞价平台(http://www.dyjyzbw.cn/）→竞价平台→（登录后）我要投标→选择竞标项目，核对相关信息后进行竞价报价、上传竞价响应文件等投标竞价活动。

路径二：登录丹阳教育信息网（http://www.dyedu.net.cn/）→教育装备→丹阳市教育技术装备管理中心→教育采购→丹阳教育物资采购竞价平台(http://www.36.137.54.49:90/）→竞价平台→（登录后）我要投标→选择竞标项目，核对相关信息后进行竞价报价、上传竞价响应文件等投标竞价活动。

2.竞价响应文件加盖公章并以PDF格式上传，否则将会被视为响应无效。

3.在投标截止前，请关注丹阳教育物资采购竞价平台有无变更公告和终止公告。

丹阳市教育物资采购中心

2025.5.12

第二部分   采购项目内容及需求

| 采购单位 |  | 丹阳市实验幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  | 56800元 |  |  |  |  |  |  |
| 采 购 需 求 | 序号 | 采购内容 | 品牌 | 型号配置服务要求 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 | 备注/图片 |
|  | 1 | 高清网络摄像机(含安装支架) | 壹视安 | YSA-TST883SG-48V 1.具有400万像素CMOS传感器。 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4.红外补光距离不小于110米。 5.需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 6.在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 7.信噪比不小于59dB。 8.需具大于105dB宽动态。 9.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 10.支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 11.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 12.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更侦测等功能。 13.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 14.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 15.不低于IP67防尘防水等级。 16.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 37 | 是 |  |
|  | 2 | NVR数字网络录像机(64路) | 壹视安 | YSA-TST6064-H8 1.2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源，8盘位，内置8块8T盘 ，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口，报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能：输入带宽：256M，32路H.264、H.265混合接入，最大支持8×1080P解码，支持H.265、H.264解码，Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 2.支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（以公安部检测报告为准） 3.支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 4.支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 5.支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面 6.配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位 7.支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 8.支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储 9.可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性 10.支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片 11.支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能 12.可通过IE预览和回放双目摄像机的立体声 13.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 14.支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条 15.支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 16.配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失 支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围 17.接入不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动；支持在NVR配置越界侦测、区域入侵，通过分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理；接入不支持车牌车辆检测的IPC，可通过NVR进行车辆检测，识别车牌号码、车辆类型、车辆品牌、车身颜色 18.支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速 19.可接入10T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘。支持硬盘休眠 20.支持设置8个二次认证用户，当设备启用二次认证，其他用户在回放、下载时，需要二次用户同时授权才能登录设备 21.可设置主码流、子码流流进行录像 22.支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件 23.可同时正放或倒放64路H.265编码的视频图像 24.支持日志回放功能，可对报警日志关联的录像进行回放；录像文件含设备的序列号、MAC地址、录像时间水印信息 25.支持回放控制：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大 支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容 26.支持接入云台，并可以通过本地GUI或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能（以公安部检测报告为准） 27.NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数64路 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态 28.支持对重要的数据能够进行备份，视频数据备份格式MP4和AVI可选；可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘、DVD刻录机等存储设备 29.支持行为分析侦测，接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域支持识别目标大小，支持配置最大最小目标区域过滤侦测目标 30.支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表，可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表； 31.支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生 支持抽帧回放 32.支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，样机可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像 33.支持多址设定功能，可将2个网口设置不同网段的IP地址 34.支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 35.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘 36.支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式，RAID组中正常工作的硬盘掉线1分钟内再插上，硬盘可恢复至原RAID组中 | 台 | 1 | 是 |  |
|  | 3 | 摄像机布线 |  | 安普网线5箱 550元/箱,计2750元，公元¢16穿线管1400米 0.9元/米计1260元, 人工12个 300元/工 计3600,水晶头、管卡等辅材计160元） | 个 | 37 | 否 |  |
|  | 4 | 监控交换机（16口） |  | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2 2.交换容量≥52Gbps 3.转发性能≥36.688Mpps 4.支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥370W 5.支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 6.提供CCC证书 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程升级，重启 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米 支持通过管理平台对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发 支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 台 | 1 | 否 |  |
|  | 5 | 监控交换机（24口） |  | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光接口数量≥2 2.交换容量≥52Gbps 3.转发性能≥36.688Mpps 4.支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥370W 5.支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 6.提供CCC证书 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程升级，重启 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米 支持通过管理平台对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发 支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 台 | 1 | 否 |  |
|  | 6 | 监控硬盘 |  | 企业级硬盘 容量：8TB；硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM；缓存：256MB（为保证原有监控存储时间达到要求，原有监控主机增加硬盘扩容） | 块 | 12 | 否 |  |
| 说明1 |  |  | 为了和学校之前安装的设备兼容、方便管理，需求中提及的核心产品的品牌及型号为采购人指定，其他品牌型号不予接受,否则视为无效响应。 |  |  |  |  |  |
| 商务要求（本部分要求供应商必须响应，否则作为无效投标处理。） |  |  | 1.报价要求： 1）以上设备必须整体报价； 2）供应商所报价格含设备费、税费、运输费、安装调试及服务费等一切费用，成交供应商不得再另收取其他费用； 2.完工期 （供货期）：合同签订后15个工作日。 3.付款方式：供货结束、安装到位，经验收合格后一次性付清。 4.质保期：提供免费质保3 年。 5．批量供货验收要求：设备运行稳定、正常，系统运行正常，数据监测正常，可视化监控、物联网数据能正常显示并能进行设备控制。 6. 服务要求 1）所有货物在质量保证期内发生的任何故障（非人为损坏），成交人均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换(人为因素或不可抗力因素除外)； 2）售后服务期间，收到采购人的报修电话，成交人应在2小时内派遣有经验的维修人员赴现场排除故障，对于一般故障应在4小时内修复，对于重大损坏应在24小时内修复； 3）在质保期结束后，成交人应以不高于市场价向采购方提供所需的备品、备件，或向采购方提供备品、备件可靠的供货渠道。 |  |  |  |  |  |
| 说明2 |  |  | 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标： 1）竞价供应商存在串通投标情形的； 2）竞价供应商提交的报价超过竞价文件中规定的采购预算或者最高限价的； 3）竞价供应商的资格证明文件未提供或不符合本项目资格要求的； 4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的； 5）如有委托代理人，未提供委托代理人社保证明材料的； 6）未按照竞价文件规定要求制作、签署、盖章的； 7）竞价响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的； 8）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； 9）近三年内，在经营活动中有重大违法记录的； 10）竞价响应文件对本项目的实质性技术条款产生负偏离的。 11) 竞价响应文件中提供了虚假或失实资料的； 12）不同供应商的竞价响应文件出现了竞价小组认为不应当雷同的； 13）竞价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 14）不符合竞价文件规定的其它实质性条款（须经竞价小组半数以上同意）。 |  |  |  |  |  |

采购合同（格式）

项目名称：                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

见证方：丹阳市教育物资采购中心

甲、乙双方根据本项目竞价结果，签署本合同。

一、合同文件

下列关于丹教采标（2025）竞字A10号的采购文件是构成本合同不可分割的部分：

（1））乙方提交的竞价响应文件；

（2）竞价响应报价表；

（3）供货一览表；

（4）服务承诺；

（5）成交通知书；

（6）双方商定的其他必要文件。

二、货物内容

| 序号 | 采购内容 | 品牌 规 格 型 号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、合同金额

根据上述合同文件要求，本合同的总金额（大写）总计为              整人民币，分项价格在竞价报价表中有明确规定。

四、付款方式：供货结束、安装到位，经验收合格后一次性付清。

五、交货时间、地点、验收

本合同货物的交付时间：

交货地点：

验收单位：

六、合同纠纷的处理

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可通过法律途径解决。

七、合同生效及其他

1.本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

2.本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                                 联系电话：

见证方：丹阳市教育物资采购中心（盖章生效）

签订日期：     2024年  月  日

采购项目验收报告

采购单位：                        验收日期：   年  月  日

| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交人 |  |  | 联系人 联系电话 |  |  |  |  |
| 开标日期 |  |  | 成交金额（万元） |  |  |  |  |
| 验收组织方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容 | 序号 | 项目内容 |  |  | 数量 |  | 质量 评价 |
| 验收意见 | 验收小组成员（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收 小组成员 | 姓 名 | 单 位 |  | 联系电话 |  | 备 注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 组长 |  |
| 采购人 | 单位代表签字： 单位盖章 |  |  |  |  |  |  |
| 中标人 | 验收结果确认： 中标人代表签字： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本表中验收组织方指采购人。

2. 本表一式三份，采购人、代理机构、成交供应商各一份。

3.验收小组由三人以上单数组成，推荐一名组长。

4.采购人可以邀请代理机构、参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收报告的参考资料。

第三部分  竞价响应文件（格式）

（特别提醒：此部分加盖公章并以PDF格式上传，否则将被视为无效投标。）

项目编号：丹教采标（2025）竞字A10号

项目名称：

供应商名称：

联系方式：

日期：

目录

## 一、竞价（报价）一览表

二、分项报价表

- 三、技术规格偏离表

四、证明文件及材料等

## 一、竞价（报价）一览表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 总报价（人民币） | 金额（大写）：人民币 元整 ￥： 元 |
| 项目工期 |  |

注：

- 供应商所报价格含设备费、税费、运输费、安装调试及服务费等一切费用，成交供应商不得再另收取其他费用。

- 供应商填报此表即证明实质性响应竞价文件商务部分的全部要求。

法定代表人或其授权委托代理人签字：

日期：    年  月  日

二、分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装调试、培训、售后服务、备品备件等其他所有费用（请列明细） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  |  |  | 人民币（大写）：圆整 ￥：元 |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 三、技术规格偏离表

| 序号 | 提供的货物品名及型号 | 竞价文件要求参数 | 投标实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、参数包括：设备型号、具体配置及技术指标。

2、如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术参数，将会导致响应无效。

3、行数不够，可自行添加。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

四、证明文件及材料等

4.1法定代表人身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别    ，居民身份证号           ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

4.2法人授权委托书（选用，如法人参加投标则不需要）

本授权书声明：  （竞价供应商名称） 的法定代表人（姓名） 授权  （授权委托代理人的姓名、职务及身份证号） 我方就丹阳市教育物资采购中心丹教采标（2025）竞字A10号项目竞价活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目竞价有关的事务（含合同签订）。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

授权委托代理人（被授权人，签字或盖章）：

职    务：

竞价供应商名称（公章）：

日     期：

附：授权委托代理人居民身份证复印件

投标企业近期为其缴纳的社保证明材料复印件

4.3供应商相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 上年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司近三年度获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 六 | 本项目所提供的成功案例的清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万） | 联系人电话 | 验收情况 | 合同时间 | 合同内容 |

注：如行数不够请自行添加，本部分务必详细填写，内容必须真实，否则由此导致的后果供应商自行承担。

4.4其他证明文件

供应商应按照竞价文件的要求提交资格及资信材料，证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，包括但不限于以下文件： 1.企业法人营业执照； 2.信用查询记录； 3. 4．… .注：投标人以上所有证明文件须提交复印件加盖公章，证明文件必须真实有效、清晰完整可辨，否则导致的后果由投标人自行承担。