丹阳市教育物资采购中心

竞  价 文 件

项目名称：丹阳市珥陵高级中学教室灯采购项目

项目编号：丹教采标（2025）竞字A26号

发布日期：2025年8月7日

目 录

第一部分   竞价采购邀请函

第二部分  采购项目内容及需求

第三部分   竞价响应文件格式

第一部分  竞价采购邀请函

各（潜在）供应商：

我方受丹阳市珥陵高级中学的委托，对丹阳市珥陵高级中学教室灯采购项目

进行竞价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与投标报价。

一、采购编号：丹教采标（2025）竞字A26号

二、采购内容：详见第二部分

三、供应商资格：

1.资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力【提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明】；

（2）截止至投标截止时间前，供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”、(www.ccgp.gov.cn) “信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【清晰可辨的书面查询记录加盖企业公章】。

2.本项目的特定资格要求：无。

3.本项目不接受联合体投标。

四、确定成交供应商：

在不少于3家投标供应商全部满足竞价文件实质性要求前提下，以提出最低报价的投标人作为成交供应商。（最低报价相同的，按报价时间的先后排序，报价时间在前的为成交供应商）。

五、成交通知书

丹阳市教育物资采购中心以书面形式通知经竞价小组评审、监督小组监督确定的成交供应商，并确定其报价响应已被接受。成交通知书将是合同的一个组成部分。

六、签订采购合同

成交供应商应按成交通知书指定的时间与采购人签订采购合同。竞价公告文件、成交供应商的报价响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

七、竞价截止时间：2025年 8月12日【北京时间：8:00】

八、联系方式：

采购人联系人：  任康辉              电话：13506100031

代理机构联系人：李文忠             电话： 0511-86910057

代理机构联系地址：丹阳市教育物资采购中心（丹阳市开发区迎春路333号，教师发展中心北面成异楼五楼）。

九、备注

1.供应商参加竞价投标的路径和方法

通过相关身份确认的供应商，教育物资采购中心会给予用户名和初始密码，供应商凭借用户名和密码便可在内控平台进行采购文件下载以及网上竞价等活动。没有通过身份确认的供应商将无法参加内控平台发布的教育采购活动。

路径一：直接登录丹阳教育物资采购竞价平台(http://www.dyjyzbw.cn/）→竞价平台→（登录后）我要投标→选择竞标项目，核对相关信息后进行竞价报价、上传竞价响应文件等投标竞价活动。

路径二：登录丹阳教育物资采购竞价平台(http://36.137.54.49:90/）→竞价平台→（登录后）我要投标→选择竞标项目，核对相关信息后进行竞价报价、上传竞价响应文件等投标竞价活动。

2. 投标人应将竞价响应文件扫描件加盖公章以PDF文件格式上传。

3.在投标截止前，请关注丹阳市教育信息网采购平台有无变更公告和终止公告。

丹阳市教育物资采购中心

2025.8.7

第二部分   采购项目内容及需求

- 项目介绍：

本项目为我校10间教室和2间美术画室护眼灯的采购及安装，详见采购需求书。

- 采购内容及需求

| 采购单位 | 丹阳市珥陵高级中学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 | 62500元 |  |  |  |  |  |  |
| 采购需求 | 序号 | 采购内容 | 品牌 | 规格、型号配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 1 | 教室灯 | 海德信、 维烁 、 多能者 | 1、教室灯为一体式LED微晶防眩面板灯，驱动电源需为隔离型恒流驱动，电源有外壳并可靠固定。 2、教室灯选用足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不宜超过额定功率的50%，以提高其发光效率和降低灯具光衰，且教室灯须通过CCC认证。 3、教室灯功率＜45W。 4、教室灯光效（或灯具效能）≥80 lm/W，色温（或相关色温）4300K-5300K，教室灯显色指数Ra＞90、R9＞50，色容差（色品容差）≤5 SDCM。 5、教室灯应满足6000小时或以上时间的光通维持率＞92%，以保证产品质量和灯具使用寿命。 6、教室灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 7、教室灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害 8、为防止灯体本身因灰尘等原因造成光衰，应具备IP40或以上防护等级。 9、教室灯至少依据但不限于《GB7793》、《GB/T5700》、《GB/T13379》、《T/JYBZ005》及《GB7000.1》标准满足发光面法线方向、长边γ1=60°及短边γ2=60°角度内亮度测试结果均为“P”或合格。 10、教室灯至少依据但不限于《GB7793》、《GB/T5700》、《GB/T13379》、《T/JYBZ005》及《GB7000.1》标准满足课桌面平均照度≥300Lx，照度均匀度≥0.7，百勒克斯照明功率密度≤1.8W/㎡/100lx，教室统一眩光等级UGR＜19，且平均照度维持率≥93%。 | 盏 | 126 | 普通教室9盏*10个 美术教室18盏*2个 |
|  | 2 | 黑板灯 | 海德信、 维烁、 多能者 | 1、黑板灯为一体式LED防眩灯具，驱动电源需为隔离型恒流驱动，电源有外壳并可靠固定。 2、黑板灯选用足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不宜超过额定功率的50%，以提高其发光效率和降低灯具光衰，且黑板灯须通过CCC认证。 3、黑板灯功率＜45W。 4、黑板灯光效（或灯具效能）≥80 lm/W，色温（或相关色温）4300K-5300K，显色指数Ra＞90、R9＞50，色容差（色品容差）≤5 SDCM。 5、黑板灯应满足6000小时或以上时间的光通维持率＞92%，以保证产品质量和灯具使用寿命。 6、黑板灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 7、黑板灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害。 8、为防止灯体本身因灰尘等原因造成光衰，应具备IP40或以上防护等级。 9、黑板灯通过眼舒适及视觉关怀认证。 10、黑板灯至少依据但不限于《GB 7793》、《GB 50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准通过光环境认证。 11、黑板灯至少依据但不限于《GB 7793》、《GB 50034》、《GB/T5700》、《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准通过教室照明设备认证。 | 盏 | 30 | 普通教室3盏*10个 |
|  | 3 | 开关 | 公牛、正泰、德力西 | 阻燃PC材质外壳；按教室照明设置情况和天然采光状况，每个照明开关所控制灯具数不应多于3 个；板书区域灯具应单独控制，开关安装在板书区域同侧。 | 套 | 13 | 普通教室10套 美术教室折算3套 |
|  |  | 灯具吊杆 |  | 应使用刚性吊杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜，两杆间距偏差±5 mm；吊杆安装的灯具应采用不小于 Φ6mm 膨胀螺栓固定，预埋件承重能不低于灯具重量的 10 倍。 |  |  |  |
|  |  | 电源线 | 河阳、远东、熊猫。 | 电源线采用WDZ-BYJ2.5平方国标单芯低烟无卤阻燃铜线； |  |  |  |
|  |  | 绝缘阻燃型线槽 | 中财、公元、联塑 | 绝缘阻燃型线槽； |  |  |  |
|  |  | 导线连接器 | 德力西、 易连 | 导线连接器：铜芯导线间的连接采用导线连接并符合国标B13140-2008的相关规定，导线连接器应于导线截面相匹配。连接器外壳阻燃材料、弹片为不锈钢 、导电材质为铜。 |  |  |  |
| 说明1 |  |  | 以上提及的产品品牌为学校指定品牌，其它品牌不予接受。 |  |  |  |  |
| 商务要求（本部分要求供应商必须响应，否则作为无效投标处理。） |  |  | 1.完工期 （供货期）：2025年8月15日。 2.付款方式：所有设备安装调试学校组织验收合格后，一次性付清所有款项。 3.质保期：原厂质保三年。 4．验收要求：验收符合《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程》等相关国家、行业标准。 |  |  |  |  |
| 说明2 |  |  | 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标： 1）竞价供应商存在串通投标情形的； 2）竞价供应商提交的报价超过竞价文件中规定的采购预算或者最高限价的； 3）竞价供应商的资格证明文件未提供或不符合本项目资格要求的； 4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的； 5）如有委托代理人，未提供委托代理人社保证明材料的； 6）未按照竞价文件规定要求制作、签署、盖章的； 7）竞价响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的； 8）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； 9）近三年内，在经营活动中有重大违法记录的； 10）竞价响应文件对本项目的实质性技术条款产生负偏离的。 11) 竞价响应文件中提供了虚假或失实资料的； 12）不同供应商的竞价响应文件出现了竞价小组认为不应当雷同的； 13）竞价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 14）不符合竞价文件规定的其它实质性条款（须经竞价小组半数以上同意）。 |  |  |  |  |

采购合同（格式）

项目名称：丹阳市珥陵高级中学教室灯采购项目

项目编号：丹教采标（2025）竞字A26号

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

见证方：丹阳市教育物资采购中心

甲、乙双方根据本项目竞价结果，签署本合同。

一、合同文件

下列关于丹教采标（2025）竞字A26号丹阳市珥陵高级中学教室灯采购

项目的采购文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）乙方提交的竞价响应文件；

（2）竞价响应报价表；

（3）供货一览表；

（4）服务承诺；

（5）成交通知书；

（6）双方商定的其他必要文件。

二、货物内容

| 序号 | 采购内容 | 品牌 规 格 型 号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、合同金额

根据上述合同文件要求，本合同的总金额（大写）总计为              整人民币，分项价格在投标报价表中有明确规定。

四、付款方式：所有设备安装调试学校组织验收合格后，一次性付清所有款项。

五、交货时间、地点、验收

本合同货物的交付时间：

交货地点：

验收单位：

六、合同纠纷的处理

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可通过法律途径解决。

七、合同生效及其他

1.本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

2.本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                                 联系电话：

见证方：丹阳市教育物资采购中心（盖章生效）

签订日期：     2025年  月  日

采购项目验收报告

采购单位：                        验收日期：   年  月  日

| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交人 |  |  | 联系人 联系电话 |  |  |  |  |
| 开标日期 |  |  | 成交金额（万元） |  |  |  |  |
| 验收组织方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容 | 序号 | 项目内容 |  |  | 数量 |  | 质量 评价 |
| 验收意见 | 验收小组成员（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收 小组成员 | 姓 名 | 单 位 |  | 联系电话 |  | 备 注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 组长 |  |
| 采购人 | 单位代表签字： 单位盖章 |  |  |  |  |  |  |
| 中标人 | 验收结果确认： 中标人代表签字： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本表中验收组织方指采购人。

2. 本表一式三份，采购人、代理机构、成交供应商各一份。

3.验收小组由三人以上单数组成，推荐一名组长。

4.采购人可以邀请代理机构、参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收报告的参考资料。

第三部分  竞价响应文件（格式）

（特别提醒：此部分加盖公章并以PDF格式上传，否则将被视为无效投标。）

项目编号：丹教采标（2025）竞字A26号

项目名称：

供应商名称：

联系方式：

日期：

目录

## 一、竞价（报价）一览表

二、分项报价表

- 三、技术规格偏离表

四、证明文件及材料等

## 一、竞价（报价）一览表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 总报价（人民币） | 金额（大写）：人民币 元整 ￥： 元 |
| 项目工期 |  |

注：

- 供应商所报价格含设备费、税费、运输费、安装调试及服务费等一切费用，成交供应商不得再另收取其他费用。

- 供应商填报此表即证明实质性响应竞价文件商务部分的全部要求。

法定代表人或其授权委托代理人签字：

日期：    年  月  日

二、分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装调试、培训、售后服务、备品备件等其他所有费用（请列明细） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  |  |  | 人民币（大写）：圆整 ￥：元 |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 三、技术规格偏离表

| 序号 | 提供的货物品名及型号 | 竞价文件要求参数 | 投标实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、参数包括：设备型号、具体配置及技术指标。

2、如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术参数，将会导致响应无效。

3、行数不够，可自行添加。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

四、证明文件及材料等

4.1法定代表人身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别    ，居民身份证号           ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

4.2法人授权委托书（选用，如法人参加投标则不需要）

本授权书声明：  （竞价供应商名称） 的法定代表人（姓名）

授权  （授权委托代理人的姓名、职务及身份证号） 我方就丹阳市教

育物资采购中心丹教采标（2025）竞字A26号丹阳市珥陵高级中学教室灯采购项目竞价活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目竞价有关的事务（含合同签订）。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

授权委托代理人（被授权人，签字或盖章）：

职    务：

竞价供应商名称（公章）：

日     期：

附：授权委托代理人居民身份证复印件

投标企业近期为其缴纳的社保证明材料复印件

4.3供应商相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 上年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司近三年获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 六 | 本项目所提供的成功案例的清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万） | 联系人电话 | 验收情况 | 合同时间 | 合同内容 |

注：如行数不够请自行添加，本部分务必详细填写，内容必须真实，否则由此导致的后果供应商自行承担。

4.4其他证明文件

供应商应按照竞价文件的要求提交资格及资信材料，证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，包括但不限于以下文件： 1.企业法人营业执照； 2.信用查询记录； 3. 4. 5. 6. ¨ .注：投标人以上所有证明文件须提交复印件加盖公章，证明文件必须真实有效、清晰完整可辨，否则由此导致的后果由投标人自行承担。